**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВІДДІЛ ОСВІТИ**

**ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД**

**ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ**

**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**НАКАЗ**

**Від 01.06.2020 № 40 - О**

**Про підготовку енергетичного**

**господарства закладу ЦД та ЮТ**

**до опалювального періоду**

Для організації належної та своєчасної підготовки енергетичного господарства ЦД та ЮТ до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та на виконання наказу відділу освіти № 110-Н від 05.05.2020 року,

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити заходи з організації та підготовки енергетичного господарства ЦД та ЮТ до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років (Додаток 1).

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

**Директор Н.А. Сакун**

З наказом ознайомлені: Л.М. Єпик

В.М. Ткаченко

Заступник директора з АГЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.М. Єпик

Додаток 1

до наказу № 60 – О

від 04.05.2019

**План організаційно-технічних заходів щодо підготовки енергетичного господарства закладу ЦД та ЮТ**

**в осінньо-зимовий період 2020 – 2021 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зміст**  **заходу** | **Відповідальний за виконання** | **Строк**  **виконання** |
| 1. | Здійснити перевірку та при необхідності виконати ремонтні роботи тепло та електромереж, систем водопостачання, водовідведення до робіт в осінньо-зимовий період | Сакун Н.А.  Єпик Л.М.  КП «Рембудсервіс» | До 29 липня 2020 |
| 2. | Своєчасно провести обстеження, налагодження електроустановок, теплових вузлів, теплообмінників до опалювального періоду | Сакун Н.А.  Єпик Л.М.  КП «Рембудсервіс» | До 29 липня 2020 |
| 3. | Своєчасно провести гідравлічне випробування системи опалення | КП «Рембудсервіс» | До 29 липня 2020 |
| 4. | Здійснити перевірку пристроїв автоматичного регулювання | КП «Рембудсервіс» | До початку опалювального періоду  2020-2021 |
| 5. | Здійснити перевірку технічного стану теплових пунктів, елеваторних вузлів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв і автоматики та їх повірку | Єпик Л.М.  КП «Рембудсервіс» | До  25 червня 2020 |
| 6. | Провести обстеження вентиляційних каналів | Єпик Л.М. | До  22 липня 2020 |
| 7. | Провести теплоізоляцію інженерних мереж або її поновлення згідно нормативних вимог | Єпик Л.М. | До початку опалювального періоду  2020-2021 |
| 8. | Провести протиаварійні тренування з персоналом закладу | Єпик Л.М.  Ткаченко В.М. | До  03 вересня 2020 |
| 9. | Здійснити перевірку наявності (відновлення) табличок на увідних засувках систем, центрального опалення, ГВП на кожному стояку з нумерацією відповідно до виконавчих схем | Єпик Л.М. | До  03 вересня 2020 |
| 10. | Забезпечити робочі місця персоналу оперативно-технічною документацією та нормативно- правовими документами | Єпик Л.М.  Ткаченко В.М. | До  03 вересня 2020 |
| 11. | Поновити комплекс протиаварійних заходів на випадок відключення та обмеження електро-тепло-водопостачання | Єпик Л.М. | До  03 вересня 2020 |
| 12. | Скласти акти та паспорти готовності систем теплопостачання до опалювального періоду | Єпик Л.М. | До  06 серпня 2020 |
| 13. | Надати акти в відділ освіти:  • акт гідравлічного випробування системи опалення;  • акт промивки системи опалення;  • акт обстеження вентиляційних каналів;  • акт готовності до опалювального періоду;  • паспорт готовності до роботи в опалювальний період 2020-2021 | Єпик Л.М. | До  12 серпня 2020 |